|  |  |
| --- | --- |
| **VII. Сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **2017 год** | |
| 61. Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области |
| 62. План (тема) контрольного мероприятия | Плановая проверка в отношении МКОУ ООШ № 95 |
| 63. Период проведения контрольного мероприятия | С 10 ч 00 мин 24.10.2017 по 16 ч 00 мин 24.10.2017 |
| 64. Выявленные нарушения | Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены |
| 65. Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | - |
|  |  |
| 2016 год | |
| 61. Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области (ТО в городе Таштаголе и Таштагольском районе) |
| 62. План (тема) контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка в отношении МКОУ ООШ № 95 |
| 63. Период проведения контрольного мероприятия | с 03.10.2016 по 28.10.2016 |
| 64. Выявленные нарушения | 1. В учебных кабинетах отсутствует подсветка классной доски в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10;  2. Используются в потолочных светильниках учебных кабинетов лампы накаливания;  3. Над варочной плитой не оборудован вытяжной зонт местной вентиляции с механическим побуждением;  4. Хранение кухонной посуды на деревянном стеллаже, не имеющего решетчатых полок; |
| 65. Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | 1. Установлена подсветка классных досок в учебных кабинетах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10;  2. Лампы накаливания в потолочных светильниках учебных кабинетов заменены на светодиодные лампы;  3. Оборудован вытяжной зонт местной вентиляции с механическим побуждением над варочной плитой;  4. Установлены решетчатые полки для хранение кухонной посуды на деревянном стеллаже |
| 2016 год | |
| 61. Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области |
| 62. План (тема) контрольного мероприятия | Внеплановая проверка в отношении МКОУ ООШ № 95 |
| 63. Период проведения контрольного мероприятия | 06.06.2016 |
| 64. Выявленные нарушения | Все мероприятия, предложенные предписанием ГПН №116/1 от 25.11.2015 выполнены в полном объеме |
| 65. Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |  |
| 2015 год | |
| 61. Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области |
| 62. План (тема) контрольного мероприятия | Плановая проверка в отношении МКОУ ООШ № 95 |
| 63. Период проведения контрольного мероприятия | 16.06.2015 |
| 64. Выявленные нарушения | 1. Компьютерный класс не оборудован углекислотным огнетушителем  2. Не ведется журнал учета первичных средств пожаротушения  3. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта |
| 65. Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | 1. Компьютерный класс оборудован углекислотным огнетушителем  2. Оформлен журнал учета первичных средств пожаротушения  3. Установлен прибор «Мираж», который обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта |
| 2015 год | |
| 61. Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области (ТО в городе Таштаголе и Таштагольском районе) |
| 62. План (тема) контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка в отношении летнего оздоровительного учреждения на базе МКОУ ООШ № 95 |
| 63. Период проведения контрольного мероприятия | 26.06.2015 – 09.07.2015 |
| 64. Выявленные нарушения | Не выявлены |
| 65. Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |  |